## Питерфлоу РС Карта заказа
Получатель
Адрес
Телефон, факс
Дата |  | 2017-12-12
Расходомер-счетчик "Питерфлоу РС"
Карта заказа
|  |  | ДУ | Макс. расход (Qmax, м3/ч) | Класс | Тип присоединения | Наличие архива |  | Наличие БП | Режимы выходов
[10 empty] | F1 | F2
Расходомер-счетчик "Питерфлоу РС" |  |  |  |  | A |  |  | БП |  | 0 | 1
|  |  | 20 | 6 | A
|  |  |  | 12 | B |  | нет |  | нет
|  |  | 32 | 15 | C |  | АРХ - есть |  | БП - есть
|  |  |  | 30 | [5 empty] | Режимы выходов
|  |  | 40 | 22 |  |  |  |  | 0 - Реверсный режим (прямой сигнал)
|  |  |  | 45 | М - муфта |  |  |  | 1 - Реверсный режим (инверсный сигнал)
|  |  | 50 | 36 | С - сэндвич |  |  |  | 2 - Прямой поток (прямой сигнал)
|  |  |  | 72 | Ф - фланец |  |  |  | 3 - Прямой поток (инверсный сигнал)
|  |  | 65 | 60 |  |  |  |  | 4 - Обратный поток (прямой сигнал)
|  |  | 80 | 90 |  |  |  |  | 5 - Обратный поток (инверсный сигнал)
|  |  | 100 | 140 |  |  |  |  | 6 - Компаратор (прямой сигнал)
|  |  |  | 280 |  |  |  |  | 7 - Компаратор (инверсный сигнал)
|  |  | 150 | 630 |  |  |  |  | 8 - Ошибки измерений
Количество приборов | [11 empty] | шт.
Примечания.
1. Параметры, выделенные жирной рамкой, устанавливаются по умолчанию
2. Режимы выходов по умолчанию: F1=0; F2=1
|  |  | 20 |  |  | М | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 32 |  |  | С | 1 |  | АРХ | 1 | 1
|  |  | 40 |  |  | Ф | 2 |  |  | 2
|  |  | 50 |  |  | Ф1 | 3
|  |  | 65 |  |  |  | 4 |  | БП
|  |  | 80 |  |  | М | 5
|  |  | 100 |  |  | С | 6
|  |  | 150 |  |  |  | 7
8
|  |  |  | Ф |  |  | 630