| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для расчета конфигурации и стоимости ультразвукового теплосчетчика «ЭНКОНТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие, город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел /факс, e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо, ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЯЕМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И КОЛИЧЕСТВО ТРУБОПРОВОДОВ (заполнить) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | канал 1 (подающий) |  | канал 2 (обратный) |  |  | канал 3 |  | канал 4 |
| Диапазон температур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхний предел измеряемого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя максимальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя номинальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя минимальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид поверки (необходимое выбрать) |  | Имитационный (по умолчанию, с клеймом госповерителя) |  |  |  |  | Проливной (ДУ 15-50) (увеличивает стоимость) |  |  |
| ИСПОЛНЕНИЕ И УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР УПР (трубы), способ присоединения, материал (выбрать и заполнить) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДНОЛУЧЕВЫЕ один измерительный луч по диаметру трубы |  | резьбовые / фланцевые, нерж: 15, 25 мм фланцевые, нерж: 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 мм сталь: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм под сварку, сталь: 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм комплекты врезки на трубу по месту эксплуатации: от 200 до 2000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| либо ДВУХЛУЧЕВЫЕ два измерительных луча по хордам трубы, повышенная точность, надежность, мин. прямых участков при монтаже |  | фланцевые, нерж: 100, 150, 200 мм сталь: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм под сварку, сталь: 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм комплекты врезки на трубу по месту эксплуатации: от 200 до 2000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | канал 1 (подающий) |  | канал 2 (обратный) |  |  | канал 3 |  | канал 4 |
| НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА (выбрать и заполнить) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразователи температуры |  |  | ДА / НЕТ |  |  | количество |  |  |  |
| Преобразователи давления |  |  | ДА / НЕТ |  |  | количество |  |  |  |
| Соединительный кабель |  |  | ДА / НЕТ |  |  | длина, м |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ (при необходимости) (выбрать и заполнить) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость опция бесперебойное питание |  |  |  |  |  | ДА / НЕТ |  |  |  |
| Необходимость датчики IP68 (для залитых колодцев) |  |  |  |  |  | ДА / НЕТ |  |  |  |
| Необходимость преобразователь RS232 в RS485 |  |  |  |  |  | ДА / НЕТ |  |  |  |
| Необходимость преобразователь RS232/485 в USB (при отсутствии COM-порта в ПК, подсоединяется в USB порт) |  |  |  |  |  | ДА / НЕТ |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ОСОБЕННОСТИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |