Опросный лист заказа на теплосчетчик КМ-9 с расходомером пара РМ-5-ПГ

Наименование организации, адрес: _____________________________________________________________

1.Название объекта: __________________________________________________________________________

2. Адрес объекта: ____________________________________________________________________________

3. Должность, Ф.И.О.(полностью), контактный телефон ответственного лица:

____________________________________________________________________________________________

Характеристики пара

1) Пар перегретый или насыщенный________________________________________________

(Есть ли пароперегреватели на котлах производителя?  Да — пар перегретый, нет — пар насыщенный)

2) Диапазон расходов пара, кг/ч или т/ч:   от______________________ до _________________________

3) Параметры пара, при которых возможен наибольший расход:

- Для насыщенного пара:

Давление: МПа или кгс/см2   от ____________________до ____________________

- Для перегретого пара:

давление: МПа или кгс/см2   от ____________________до ____________________

температура, °С,  от ____________________до __________________

Примечание ― Для расчета диаметра отверстия диафрагмы d20 обязательно должны указываться: для насыщенного пара ― наибольший расход и наименьшее давление, при котором возможен этот расход  Для перегретого пара дополнительно указывается и наибольшая температура, при которой возможен наибольший расход.

Характеристики измерительного трубопровода

Внутренний диаметр измерительного трубопровода на месте установки диафрагмы, мм_________

(В крайнем случае, указывается наружный диаметр, тогда «внутренний» зачеркивается и пишется «наружный»

Дополнительные услуги

Производится расчет требуемых длин прямолинейных участков измерительного трубопровода (ИТ) по программе, сертифицированной в полномочной организации Ростехрегулирования с выдачей:

- эскизного проекта нового ИТ,  или подтверждения пригодности старого ИТ;

- проекта нового ИТ, выполненного по ЕСКД (возможно выполнение проекта всего узла учета).

Для реализации дополнительных услуг требуется эскиз существующего паропровода в пределах узла учета  тепловой энергии с указанием всех местных сопротивлений и длин прямолинейных участков.

Обращаем внимание, что для подключения питания теплосчетчика КМ-9 необходимо обязательно представить схему расположения существующего силового щита для напряжения сети 220В.

Согласовано

Главный инженер

_____________________  «___» _________________ 20        г