ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СЧЕТЧИКИ ЖИДКОСТИ

Дата заполнения:__________________________________________________________________ Компания:________________________________________________________________________ Адрес:___________________________________________________________________________ Телефон, факс_____________________________________________________________________ E-mail: ___________________________________________________________________________ Контактное лицо и должность: ______________________________________________________ Вид деятельности:_________________________________________________________________ Отраслевое направление компании:___________________________________________________ Конечный пользователь:_____________________________________________________________ Цель приобретения_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

- Опишите подробно сферу применения и место установки заказываемого оборудования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________и предоставьте гидравлическую схему подключения (обязательно для заполнения!)

- Тип счетчика:  Ультразвуковой расходомер СЖУ Гобой-5

- Класс точности:      □  0,5% ;   □  0,25% ;   □  0,15%.

- Тип показывающего/передающего устройства:

□механическое (СУ); □электронное (КУП); □электронное с независимым питанием (ЛУЧ); □датчик ДИ-О-5.

- Назначение вторичного прибора/датчика:

□ отображение информации учитываемой жидкости на вторичном приборе (СУ, КУП, ЛУЧ);

□ дозированный отпуск учитываемой жидкости через электронный вторичный прибор (КУП);

□ передача информации с датчика на компьютер, контроллер другого производителя или SCADA систему.

- Наименование жидкости: _______________________________________

- Наименование агрессивных примесей к материалу проточной части счетчиков исходя из п.1

- Концентрация агрессивных примесей, % __________________________

- Наличие в жидкости механических или других примесей:  □  да;     □  нет.

- Размер частиц механических примесей, мкм: _______________________

- Предельная концентрация механических примесей, % _______________

- Происходит ли выкристаллизация осадков в жидкости:  □   да;   □   нет.

- Расход измеряемой жидкости в рабочих условиях: min ____ м3/ч;  nom ____ м3/ч;  max ____ м3/ч.

- Температура измеряемой жидкости:  min ____ 0С;  nom ____ 0С; max ____ 0С.

- Температура окружающего воздуха в месте установки первичного преобразователя: 			min ____ 0С;  nom ____ 0С; max ____ 0С.

- Температура окружающего воздуха в месте установки электронного вторичного прибора:		min ____ 0С;  nom ____ 0С; max ____ 0С.

- Рабочее избыточное давление жидкости: min ____ МПа;  nom ____ МПа; max ____ МПа.

- Максимальное давление для преобразователя расхода до: □ 0,6МПа; □ 1,6МПа; □ 6,4МПа.

- Кинематическая вязкость жидкости при рабочей температуре: мин______ сСт, макс______сСт

- Диапазоны вязкости, сСт:

20.1 для ППО и ППВ:

□ 0,55-1,1;    □ 1,1-6,0;    □ 6,0-60,0;    □ 60,0-300,0

20.2 для ППТ:

□ 0,55-1,1;    □ 1,1-6,0;    □ 6,0-60,0;

20.3 для ультразвукового расходомера: □ 0,55-50 сСт.

- Плотность жидкости при рабочей температуре: min ____ кг/м3;  nom ____ кг/м3; max ____ кг/м3.

- Внутренний диаметр условного прохода счетчика жидкости:

22.1. для ППО: □ 25 мм;  □ 40 мм;

22.2. для ППВ: □ 100 мм;  □ 150 мм;

22.3. для ППТ: □ 10 мм;  □ 20 мм;  □ 32 мм;  □ 65 мм;  □ 80 мм;  □ 100 мм;  □ 150 мм;

22.4. для ультразвукового: □ 5мм; □ 10мм; □ 15мм; □ 20мм; □ 32мм; □ 40мм; □ 50 мм;

□ 65 мм;  □ 80 мм.

- Наружный диаметр присоединительного трубопровода, мм:__________

- Толщина стенки присоединительного трубопровода, мм: ____________

- Марка материала присоединительного трубопровода ________________

- Указать область применения счетчика (технологическая цепь): _________________________________________________________________________________

- Какую дополнительную информацию Вы желаете получить?

_________________________________________________________________________________

Дополнительная комплектация

- Фильтр жидкости:     □ да;      □  нет.

- Необходимая тонкость фильтрации фильтрующего элемента:

□ 50 мкм,   □ 100 мкм,   □ 200 мкм,   □ 500 мкм,  □ 1500 мкм

- Фильтр-газоотделитель жидкости (с вязкостью до 6 сСт):   □ да;     □  нет.

- Электронасосное оборудование:   □ да;     □  нет.

- Комплект для монтажа (в составе: ответные фланцы, уплотнители, метизы):  □ да;    □  нет.

- Марка материала комплекта для монтажа: