ОПРОСНЫЙ   ЛИСТ

Для заказа электромагнитного расходомера СВЭМ.М    ТУ 39-1233-87

Комплектация заказа

| 1. Датчик расхода ДРЖИ |  |
| --- | --- |
| ДРЖИ-25 (Ду 25 мм) | ДРЖИ-50 (Ду 50 мм) |
| В случае, если Заказчиком не будет указан конкретный типоразмер датчика расхода ДРЖИ, специалисты подберут его по приведенным в заявке параметрам измеряемой среды (см. далее). |  |

| 2. Комплект монтажных частей (фланцы, шпильки, гайки) | включить в комплект поставки |  |
| --- | --- | --- |
|  | не включать в комплект поставки |  |

| 3. Вторичный измерительный блок | блок БПИ.В1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | блок БВР.М |  |
|  | контроллер МИКОНТ-186 |  |
|  | не включать в комплект поставки |  |

необходимые позиции отметить знаком V или Х

Данные для расчета и подбора типоразмера датчика расхода ДРЖИ

| Параметры трубопровода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| внутренний диаметр на участке для монтажа, мм |  | материал трубопровода |  |
| наружный диаметр на участке для монтажа, мм |  |  |  |

| Измеряемая среда наименование жидкости |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры измеряемой среды: | минимальное значение | максимальное значение |
| диапазон эксплуатационных расходов, м3/ч |  |  |
| вязкость, м2/с (сСт) |  |  |
| температура, 0С |  |  |
| избыточное давление, МПа |  |  |

| Наименование Заказчика |  | _________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес Заказчика | ________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП Заказчика | ___________________________________ |  |  | тел./факс |  | _____________________________ |  |
| Представитель Заказчика: (должность, ФИО) |  |  | __________________________________________________ |  |  |  |  |
| Контактный тел. | __________________________________________ |  |  |  | Подпись |  | __________________ |