| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2012 г. | Дата готовности | «___»____________2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ

исполнения ЭКСПЕРТ-ххх

## Комплект однотипных приборов:

| исполнение | агрессивостойкое (футеровка - фторопласт, электроды – тантал) |  | износостойкое (футеровка - полиуретан, электроды – нерж. сталь) |  | тип присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единый с индикатором | раздельный с вычислителем | единый с индикатором | раздельный с вычислителем |  |
| ЭКСПЕРТ - | 812А | 912А | 811И | 911И | «сэндвич» (Dу10-Dу150) |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |
| ЭКСПЕРТ - | 822А | 922А | 821И | 921И | фланцевое (Dу20-Dу300) |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |

| исполнение по назначению: |  |  | общее |  |  | промышленное |  |  |  | специальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| материал трубопровода |  |  |  |  |  |  | материал электродов: |  |  |  | нержавеющая сталь сталь |  |  |  |  | титан |  | тантал |  |  |
| измеряемая жидкость |  | тип |  |  |  |  |  | концентрация, % |  |  |  |  |  | диапазон температур, Со |  |  |  |  |  |  |

- Dy, мм   10        15        20         25         32        40        50        65        80        100        150        200        300        .

Погрешность измерения:          ± 1,0 % в диапазоне 1:85                      ± 0,5 % в диапазоне 1:10 (для Dy до 100мм)      .

## Комплектация:

|  | ## Реверсивное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Уровень сигнала прямого напр. реверсивного исполн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## низкий |  |  |  |  | ## высокий |  |  |  |  |  | ## пассивный |  |  |  |  | ## активный |  |  |  |  |
|  | ## Индицируемые параметры……………….…………………….......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## расход |  |  |  |  |  | ## объем |  |  |  |  | ## время работы |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Поворот измерительного блока вокруг оси стойки…………………………...………………………….……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 180о |  |  |  |
|  | ## Источник вторичного питания, шт. |  |  |  |  | ## ADN - 1524 |  |  |  | ## ADN - 3024 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## длина кабеля питания, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Доп. модули (не более 2) |  |  | ## универсальных выходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## токового выхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## длина кабеля, м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Ethernet |  | ## Вход управления (с кнопкой) |  |  |  |  |  | ## длина кабеля связи (расходомер-индикатор), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Материал фланцев для ППР…………………………………….: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## углеродистая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Материал защитных колец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## углеродистая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## прокладки паронитовые |  |  |  | ## прокладки безасбестовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dy трубопровода, мм | комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (комплект №1, конфузоры, прямолинейные участки) | комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4* (фланцованные прямолинейные участки с резьбой, крепеж, габаритный имитатор, прокладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные устройства:

| АССВ-030** |  | АСДВ-020 |  | USB-RS-232/RS-485 |  | Взлет СП** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сотовой связи |  | считыватель архивных данных |  | адаптер сигналов |  | программный комплекс |  |

*     -  для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковых и металлопластиковых трубопроводах Dу10 – Dу80

**	– оформляется отдельной картой заказа.

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________