| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2011 г. | Дата готовности | «___»____________2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ

исполнения ПРОФИ-ххх

## Комплект однотипных приборов:

| Исполнение | для воды с различным содержанием примесей |  |  | агрессивостойкое |  | износостойкое |  | тип присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единый без индикатора | единый с индикатором | раздельный с индикатором | единый с индикатором | раздельный с индикатором | единый с индикатором | раздельный с индикатором |  |
| ПРОФИ - | 112* | 212 | 312 | 212А | 312А | 211И | 311И | «сэндвич» |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОФИ - | 122* | 222 | 322 | 222А | 322А | 221И | 321И | фланцевое |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| исполнение по назначению: |  |  | общее |  |  | промышленное |  |  |  | специальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| материал трубопровода |  |  |  |  |  |  | материал электродов: |  |  |  | нерж. сталь |  |  |  |  | титан |  |  | тантал |  |  |  |
| измеряемая жидкость |  | тип |  |  |  |  |  | концентрация, % |  |  |  |  |  |  |  |  | диапазон температур, Со |  |  |  |  |  |

- Dy, мм   10        15        20         25         32        40        50        65        80        100        150        200        300        .

- Погрешность измерения:          ± 2,0 % в диапазоне 1:150                      ± 1,0 % в диапазоне 1:80      .

## Комплектация:

|  | ## Реверсивное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Уровень сигнала прямого напр. реверсивного исполн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## низкий |  |  |  | ## высокий |  |  |  |  |  | ## пассивный |  |  |  |  |  |  | ## активный |  |  |  |  |
|  | ## Индицируемые параметры ……………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## расход |  |  |  |  |  | ## объем |  |  |  |  |  | ## время работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Импульсный выход: | ## пассивный |  |  |  |  | ## активный |  |  |  |  |  | интерфейс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RS-232 |  |  |  |  |  |  | ## или RS-485 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Токовый выход (Q макс. ток.вых. =___ м3/ч) |  |  |  |  |  |  | ## 0…5 мА |  |  |  |  |  | 0…20 мА |  |  |  |  |  |  | 4-20 мА |  |  |  |  |  | ## длина кабеля, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Константа преобразования (Кр,), имп/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## длина кабеля, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Поворот измерительного блока вокруг оси стойки ** …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 90о |  |  |  | ## 180о |  |  |  |  | ## 270о |  |  |  |
|  | ## Источник вторичного питания, шт. ADN -1524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## ADN - 3024 |  |  |  |  |  |  |  | ## длина кабеля, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Вход управления (с кнопкой) |  |  |  |  | ## Длина кабеля связи (расходомер-индикатор), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Материал фланцев для ППР…………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## углеродистая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Материал защитных колец ……………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## углеродистая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## прокладки паронитовые |  |  |  | ## прокладки безасбестовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dy трубопровода, мм | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры) | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4*** ( фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*   - интерфейс: только RS-485 по заказу

** - для Ду 200 и 300мм поворот возможен только на 1800

*** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковых и металлопластиковых трубопроводах Dу10 – Dу80мм.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________