| Город Город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2011 г. | Дата готовности | «___»____________2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР

исполнения ЭРСВ-4х0х, -5х0х ( для холодной и горячей воды)

## Комплект однотипных приборов:

| исполнение | без индикатора |  |  |  |  |  | с индикатором |  |  |  |  |  | тип присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРСВ- | 410Л+ | 420Л+ | 430Л+ | 440Л+ | 450Л+* | 470Л+* | 510Л+ | 520Л+ | 530Л+ | 540Л+ | 550Л+* | 570Л+* | «сэндвич» |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРСВ- | 410Ф+ | 420Ф+ | 430Ф+ | 440Ф+ | 450Ф+ | 470Ф+ | 510Ф+ | 520Ф+ | 530Ф+ | 540Ф+ | 550Ф+ | 570Ф+ | фланцевое |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dy, мм:    10          15          20          25          32          40          50          65          80          100          150         200         300       .

## Комплектация:

| типовая |  | по заказу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | индицируемые параметры: |  |  |  |  |  | расход |  |  |  |  | объем |  |  |  |  |  |  | время работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | суммарная длина кабеля для выходов**, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поворот измерительного блока вокруг оси***: |  |  |  |  |  |  |  |  | 90° |  |  |  |  |  |  | 180° |  |  |  |  |  |  |  |  | 270° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнение без реверса |  |  |  | константы преобразования, имп/л: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кр1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кр2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реверсивное исполнение иисписполнениеисполнение |  |  |  | константа преобразования выхода 1 (Кр1), имп/литр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выход 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | логический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частотный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | активный уровень сигнала прямого направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | низкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | высокий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | константа преобразования выхода 2 (Кр2), имп/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | источник вторичного питания, шт. |  |  |  |  | ADN - 1524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADN - 3024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | длина кабеля ~220В 50Гц – ИВП ****, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | длина кабеля ИВП – Взлет ЭР ****, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Присоединительная арматура (углеродистая сталь):

| Dy трубопровода, мм | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры) | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4***** (фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Взлет КПА ****** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Дополнительные устройства:

| адаптер RS-232(для настройки Взлет ЭР) |  | АТВ****** (адаптер токового выхода) |  |
| --- | --- | --- | --- |

*        – поставка только с комплектом присоединительной арматуры Взлет КПА
**      – типовая поставка 6м
***    -  для Ду 200 и 300 мм поворот возможен только на 1800

****   – типовая поставка 1,5м
*****  -  для монтажа расходомера исполнения «сэндвич» в пластиковых и металлопластиковых  трубопроводах Dу10 – Dу80мм.

******– оформляется отдельной картой заказа

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________тел.____________________________