| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2011 г. | Дата готовности | «___»____________2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР
исполнения АС, АФ (агрессивостойкие)

Количество комплектов однотипных приборов шт.

| исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | – | 1 | – | 2 | – | 31 | – | 4 | – | 5 | – | 61 | – | 7 | – | 8 | – | 9 | – | ПР1 | – | ВП1 | – | Б | – | П | – | ПФ |

| измеряемая жидкость |  |  | концентрация, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| диапазон температуры, Со |  |  | материал трубопровода |  |
| дополнительные сведения об измеряемой среде |  |  |  |  |

Исполнения расходомера:

| АС-010 | «сэндвич», Ду 10 мм |  | АФ-065 | фланцованный, Ду 65 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АС-015 | «сэндвич», Ду 15 мм |  | АФ-080 | фланцованный, Ду 80 мм |  |
| АФ-020 | фланцованный, Ду 20 мм |  | АФ-100 | фланцованный, Ду 100 мм |  |
| АФ-025 | фланцованный, Ду 25 мм |  | АФ-150 | фланцованный, Ду 150 мм |  |
| АФ-032 | фланцованный, Ду 32 мм |  | АФ-200 | фланцованный, Ду 200 мм |  |
| АФ-040 | фланцованный, Ду 40 мм |  | АФ-300 | фланцованный, Ду 300 мм |  |
| АФ-050 | фланцованный, Ду 50 мм |  |  |  |  |

| Степень защиты | -11 | IP67, t0 жидкости до 150° С |  | Поворот электронного блока: | -81 | без поворота |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 12 | IP68, t0 жидкости до 150о С |  |  | -82 | на 900 по час. стрелке |  |
| Давление | - 21 | 2,5 МПа |  |  | -83 | на 1800 по час. стрелке |  |
|  | - 22 | 4,0 МПа** |  |  | -84 | на 2700 по час. стрелке |  |
|  |  |  |  | Интерфейс | -91 | стандартная. комплектация.* | Х |
| Стандарт фланцев | -31 | ГОСТ 12820,нержав. сталь | Х |  | -92 | станд. + RS485 PROFIBUS |  |
| Защитные кольца | -41 | нержавеющая сталь |  |  | -93 | станд. + ETHERNET |  |
|  | -42 | без защитных колец |  | Прокладки | -ПР1 | фторопласт | Х |
| Материал электродов: | -52 | тантал |  | Втор. преобразователь | -ВП1 | отсутствует | Х |
|  | -53 | титан |  | Источник питания ~220/=24 В | -Б1 | ADN - 3024 |  |
| Индикатор | -61 | индикатор, клавиатура | Х |  | -Б2 | отсутствует |  |
| Поворот индикатора : | -71 | без поворота |  | Направление потока/ погрешность | -П1 | однонаправленное/0,35% |  |
|  | -72 | на 900 по час. стрелке |  |  | -П2 | реверсивное/0,35% |  |

* – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления;  ** только для фланцевого исполнения Ду от 20мм до 150мм

| длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150 м), м |  | длина кабеля связи для токового, дискретных выходов, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250 м), м |  | исполнение по назначению: для АЭС*** |  |

*** – при исполнении «для АЭС» необходимо предварительное оформление опросного листа

| Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт: |  |
| --- | --- |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dy трубопровода, мм | комплект №1 (ПФ1) (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (ПФ2) (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры) | комплект №3 (ПФ3) (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х   ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ __________________________________________ тел. _________________