| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2011 г. | Дата готовности | «___»____________2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расходомер вихревой газовый ВЗЛЕТ  ВРС

исполнения ВРСГ-5хх, -5ххЕх

## Комплект однотипных приборов:

| исполнение ВРСГ- | 500 | 501 | 502 | 511 | 512 | 521 | 522 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |

## Комплект однотипных приборов взрывозащищенного исполнения:

| исполнение ВРСГ- | 500Ех | 501Ех | 502Ех | 511Ех | 512Ех | 521Ех | 522Ех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнение вихревого расходомера:

| Исполнение | ВПР-010 | ВПР-010Ех |
| --- | --- | --- |
| Количество, шт. |  |  |

Комплект поставки:

- Преобразователь расхода вихревой ВЗЛЕТ ВПР с комплектом сопряженных участков и имитатором

| тип газа , хххимическая | химическая формула |  |  |  |  |  |  |  | абсолютное давление газа, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение измеряемого расхода в рабочих условиях , Q м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименьшее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наибольшее |  |  |
| диаметр условного прохода (DN),мм |  | 25 |  |  | 32 |  |  | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект прямолинейных участков с конфузором и диффузором (ГОСТ 17378-83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN трубопровода, в который производится врезка, мм |  |  |  |  |  | подводящего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отводящего |  |  |  |  |  |  |  |

- Длина кабелей связи

| ВПР – КГ, БИЗ-21* , м |  | интерфейса RS-485/RS-232, м |  | токового/импульсного выходов, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

- *- типовая поставка 6 м

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________