| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ТД «Автоматика» www.td-automatika.ru info@td-automatika.ru Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2013 г. | Дата готовности | «___»____________2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик

###### ультразвуковой переносной ВЗЛЕТ ПРЦ

Комплект однотипных приборов:

| исполнение | ВЗЛЕТ ПРЦ (базовое) | ВЗЛЕТ ПРЦ (расширенное) |
| --- | --- | --- |
| количество, шт. |  |  |

- Состав базового комплекта:

- Вторичный преобразователь, шт.	1

- Типовые датчики ПЭА Н-222*, комплект	1

- Кабель связи ПЭА-ВП, шт..	2х3м

- Кабель питания от автомобильной бортовой сети, шт………………………………………………………………………………….. 1х3м

- Кабель связи RS-485, шт……………………………………………………………………………………………………………………….1х2м

- Кабель связи USB, шт. ……………………………………………………………………………………………………………………….   1х2м

- Кабель связи дискретного выхода, шт. ……………………………………………………………………………………………………..1х2м

- Комплект монтажных частей ( ремни крепежные 2х5м,рулетка 1х3м., цепи 2х1,4м., компаунд  Dow Corning DC-4),к-т……..1

- Источник питания, шт.	1

- Транспортировочная сумка,  шт.	1

- Состав расширенного комплекта:

- Базовый комплект, к-т……………………………………………………………………………………………………………………………1

- Магнитная линейка L=300мм с комплектом ПЭА Н-228 на диаметры от 50мм, шт…………………………………………………...1

- Магнитная линейка L=150мм с комплектом ПЭА Н-207 на диаметры от 20мм, шт……………………………………………………1

- Дополнительная комплектация:

| дополнительные ПЭА | типовые Н-222,к-т |  |  |  | низкочастотные Н-212, к-т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| магнитная линейка | L=300мм с к-том ПЭА Н-228, к-т |  |  |  | L=150мм с к-том ПЭА Н-207, к-т |  |  |  |  |
| длина дополнительного кабеля связи ПЭА-ВП, м |  |  |  |  | количество комплектов кабелей, к-т |  |  |  |  |
| толщиномер Взлет УТ** |  |  |  |  | компаунд Dow Corning DC-4, 100г |  |  |  |  |
| взрывозащищенное исполнение* |  |  | длина кабеля связи ПЭА-БИЗ***, м |  |  |  | длина кабеля связи БИЗ -ВП****, м |  |  |

*-  во взрывозащищенном исполнении типовые датчики ПЭА Н-222 заменяются на ПЭА Н-222Ех; ** – поставляется по отдельной карте заказа (см. ниже); ***- типовая поставка 10 м; ****- типовая поставка 3 м

## Толщиномер ультразвуковой ВЗЛЕТ УТ

Комплект однотипных приборов:

| исполнение ВЗЛЕТ | базовое | морозоустойчивое |
| --- | --- | --- |
|  | УТ | УТ-М |
| количество, шт. |  |  |

- Основная комплектация:

| датчики. ……...….…………………………..............................................................: | П-112-5,0-12/2-Б |  | #### П-112-5,0-10/2-А-003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- По заказу:

| дополнительные датчики ……………........................................................... : | П-112-5,0-12/2-Б, шт |  | #### П-112-5,0-10/2-А-003, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________