Опросный лист на расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР модификация Лайт М исполнения ЭРСВ-4х0х В (ВР) ,-5х0х В (ВР) (для холодной и горячей воды)

- Комплект однотипных приборов:

| исполнение | без индикатора |  |  | с индикатором |  | тип присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1:250 | 1: 500 |  | 1:250 | 1: 500 |  |
| ЭРСВ- | 440Л В |  | 470Л В* | 540Л В | 570Л В* | «сэндвич» DN10-DN150 |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |
| ЭРСВ- | 440Л ВР |  | 470Л ВР* | 540Л ВР | 570Л ВР* |  |
| количество, |  |  |  |  |  |  |
| ЭРСВ- | 440Ф В |  | 470Ф В | 540Ф В | 570Ф В | фланцевое DN20-DN300 |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |
| ЭРСВ- | 440Ф ВР |  | 470Ф ВР | 540Ф ВР | 570Ф ВР |  |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |

| - DN: | - 10** |  | - 15 |  | - 20 |  | - 25 |  | - 32 |  | - 40 |  | - 50 |  | - 65 |  | - 80 |  | - 100 |  | - 150 |  | - 200** |  | - 300** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Комплектация:

| модуль интерфейса RFID (связь со смартфоном) для ЭРСВ без индикатора, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник вторичного питания (ИП), шт. |  |  |  | 15.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина кабеля связи, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общая длина кабеля питания ~220В 50Гц – ИП – ЭР, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| часы реального времени (RTC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединительная арматура: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углеродистая сталь с консервацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN трубопровода | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) |  | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) |  |  |  | Комплект №4*** (фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж) |  |  |  |  |  |  | Взлет КПА **** |  |  |  |  |  |  |

| Монтажные кольца нерж. *****, компл. |  |
| --- | --- |

- Дополнительные устройства:

| адаптер USB ЭР (для настройки Взлет ЭР), шт. |  |
| --- | --- |

*     - поставка только с комплектом присоединительной арматуры Взлет КПА;

**    - DN10 только исполнения 440Л,540Л; DN200 только исполнения ХХ0Ф; DN300 только исполнения 440Ф,540Ф;

***  - для монтажа расходомера исполнения «сэндвич» в пластиковые и металлопластиковые  трубопроводы DN10 – DN100;

**** - оформляется отдельной картой заказа;

*****- для контакта с жидкостью при монтаже исполнения «сэндвич» DN20 – DN50  в пластиковые трубопроводы.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________тел.____________________________