Фамилия

Имя

Отчество

Название фирмы

Телефон

E-mail

Форма заказа для Ультразвукового расходомера УРЖ2КМ модель 2

| ! | ПРИМЕЧАНИЯ 1 В комплекте поставки материал корпусов УПР одинаковый; 2 Интерфейс RS232 входит в стандартную комплектацию. 3 Измерительные участки на давление свыше 2,5 мПа, выполняются по спецзаказу. 4. В незаполненных “окнах” ставиться символ Х. |
| --- | --- |

|  |  |  | канал 1 | канал 2 | канал 1 | канал 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УРЖ2КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | U | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - модель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр прямопрох. УПР, первый/второй канал, мм. Диаметр U-образн. УПР, первый/второй канал, мм 000/000 – беструбные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длины соединительных кабелей, м (от ЭБ до УПР ) первый/второй канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид соединения УПР: O фланцевое; Z – резьбовое (от 15 мм до 40 мм); E – сварное; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса УПР: G – коррозионно-стойкая сталь; F – углеродистая нелегированная сталь; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение первичной поверки: Q – технологический, калиброванный (не для коммерческого учета); Р – поверенный имитационным способом (для УПР от 125 мм и выше); R – поверенный методом проливки (для УПР от 15 мм до 100 мм); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А – с архиватором, c интерфейсами RS 232 и RS 485; D – с архиватором, c интерфейсом RS 232; U – без архиватора, с интерфейсом RS 232; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – с USB; W – с Ethernet и USB; V – с Ethernet; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка пьезоэлектрических преобразователей в УПР: В – по диаметру (стандартное исполнение на все диаметры УПР); L – по одной хорде (от 80 мм и выше); J – по двум хордам (от 150 мм и выше); H – по двум диаметрам; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие токового выхода: S – 0-5 мА; T – 4-20 мА; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y – с автономным питанием; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z – усилитель на 6 Дб с гальванической развязкой, встроенные в ПЭП; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |